## ID-Free Metrics Summary
Filename | MS1 Spectra | MS2 Spectra | MS2/MS1 Spectra | MS1 TIC | MS2 TIC | Max Basepeak Intensity | MS2/MS1 Spectra Outliers | MS1 TIC Outliers | MS2 TIC Outliers | Max Basepeak Intensity Outliers | Group
20211018_Seroconversion_DBS_Plate1_DR1_centroid.mzML | 1692 | 84552 | 49.9716 | 3439704203667 | 2.0893e+12 | 4365256704 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate1
20211018_Seroconversion_DBS_Plate1_DR6_centroid.mzML | 1691 | 84541 | 49.9947 | 3303308871733 | 2.0304e+12 | 4396026368 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate1
20211018_Seroconversion_DBS_Plate1_DR4_centroid.mzML | 1692 | 84552 | 49.9716 | 4364514245635 | 2.7202e+12 | 4214942208 | 0 | 1 | 1 | 0 | Plate1
20211018_Seroconversion_DBS_Plate1_DR5_centroid.mzML | 1692 | 84556 | 49.974 | 4.0574e+12 | 2.5114e+12 | 4378575360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate1
20211018_Seroconversion_DBS_Plate1_DR2_centroid.mzML | 1692 | 84567 | 49.9805 | 3726916227781 | 2.2689e+12 | 4293625600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate1
20211018_Seroconversion_DBS_Plate1_DR3_centroid.mzML | 1691 | 84531 | 49.9888 | 3.7756e+12 | 2.3403e+12 | 4640388608 | 0 | 0 | 0 | 1 | Plate1
20211018_Seroconversion_DBS_Plate2_DR1_centroid.mzML | 1691 | 84505 | 49.9734 | 2.9017e+12 | 1.7946e+12 | 3713950208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate2
20211018_Seroconversion_DBS_Plate2_DR3_centroid.mzML | 1691 | 84542 | 49.9953 | 3.355e+12 | 2.0842e+12 | 3994503680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate2
20211018_Seroconversion_DBS_Plate2_DR5_centroid.mzML | 1691 | 84523 | 49.984 | 2.9204e+12 | 1.7853e+12 | 4084293632 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate2
20211018_Seroconversion_DBS_Plate2_DR6_centroid.mzML | 1691 | 84532 | 49.9894 | 3.143e+12 | 1.9513e+12 | 3412116736 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate2
20211018_Seroconversion_DBS_Plate2_DR4_centroid.mzML | 1690 | 84499 | 49.9994 | 2880229951485 | 1.7636e+12 | 3723792896 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate2
20211018_Seroconversion_DBS_Plate2_DR2_centroid.mzML | 1691 | 84502 | 49.9716 | 2.6975e+12 | 1.6745e+12 | 3974120192 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate2
20211018_Seroconversion_DBS_Plate3_DR1_centroid.mzML | 1690 | 84483 | 49.9899 | 2.9419e+12 | 1.9119e+12 | 3432236032 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate3
20211018_Seroconversion_DBS_Plate3_DR3_centroid.mzML | 1691 | 84516 | 49.9799 | 2798749337408 | 1.7752e+12 | 3367152384 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate3
20211018_Seroconversion_DBS_Plate3_DR4_centroid.mzML | 1690 | 84488 | 49.9929 | 2.8287e+12 | 1.8252e+12 | 3421254400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate3
20211018_Seroconversion_DBS_Plate3_DR6_centroid.mzML | 1691 | 84512 | 49.9775 | 3.3611e+12 | 2.234e+12 | 3358152704 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate3
20211018_Seroconversion_DBS_Plate3_DR5_centroid.mzML | 1691 | 84515 | 49.9793 | 2843814825598 | 1.8231e+12 | 3387655936 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate3
20211018_Seroconversion_DBS_Plate3_DR2_centroid.mzML | 1690 | 84494 | 49.9964 | 2.9104e+12 | 1.8896e+12 | 3495434752 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate3
20211018_Seroconversion_DBS_Plate4_DR3_centroid.mzML | 1690 | 84481 | 49.9888 | 2314606147445 | 1.5196e+12 | 3442813952 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate4
20211018_Seroconversion_DBS_Plate4_DR6_centroid.mzML | 1690 | 84474 | 49.9846 | 2537436872857 | 1.7381e+12 | 2994959360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate4
20211018_Seroconversion_DBS_Plate4_DR1_centroid.mzML | 1689 | 84403 | 49.9722 | 2400572642327 | 1.6069e+12 | 3286915584 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate4
20211018_Seroconversion_DBS_Plate4_DR2_centroid.mzML | 1689 | 84406 | 49.9739 | 2.4885e+12 | 1.6509e+12 | 3083338240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate4
20211018_Seroconversion_DBS_Plate4_DR4_centroid.mzML | 1691 | 84500 | 49.9704 | 2728034762013 | 1.848e+12 | 3130717440 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate4
20211018_Seroconversion_DBS_Plate4_DR5_centroid.mzML | 1690 | 84455 | 49.9734 | 2.3038e+12 | 1.5517e+12 | 3119418368 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate4
20211018_Seroconversion_DBS_Plate5_DR5_centroid.mzML | 1690 | 84460 | 49.9763 | 2.5257e+12 | 1.793e+12 | 2611460352 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate5
20211018_Seroconversion_DBS_Plate5_DR2_centroid.mzML | 1691 | 84502 | 49.9716 | 2.7218e+12 | 1.9192e+12 | 2608115200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate5
20211018_Seroconversion_DBS_Plate5_DR3_centroid.mzML | 1690 | 84469 | 49.9817 | 2.6483e+12 | 1.8955e+12 | 2688135424 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate5
20211018_Seroconversion_DBS_Plate5_DR1_centroid.mzML | 1691 | 84512 | 49.9775 | 3.044e+12 | 2.2053e+12 | 2868062464 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate5
20211018_Seroconversion_DBS_Plate5_DR4_centroid.mzML | 1690 | 84495 | 49.997 | 2.2301e+12 | 1.5501e+12 | 2603061504 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate5
20211018_Seroconversion_DBS_Plate5_DR6_centroid.mzML | 1690 | 84478 | 49.987 | 2551918563985 | 1.8059e+12 | 2667536128 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate5
20211018_Seroconversion_DBS_Plate6_DR1_centroid.mzML | 1687 | 84329 | 49.9876 | 2.7013e+12 | 1.9772e+12 | 2584206336 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate6
20211018_Seroconversion_DBS_Plate6_DR3_centroid.mzML | 1687 | 84305 | 49.9733 | 2621102766211 | 1.8851e+12 | 2544282880 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate6
20211018_Seroconversion_DBS_Plate6_DR6_centroid.mzML | 1687 | 84317 | 49.9804 | 1901465913291 | 1.2929e+12 | 2260869376 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate6
20211018_Seroconversion_DBS_Plate6_DR5_centroid.mzML | 1687 | 84347 | 49.9982 | 2.8361e+12 | 2.0561e+12 | 2705199104 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate6
20211018_Seroconversion_DBS_Plate6_DR2_centroid.mzML | 1688 | 84351 | 49.971 | 2.2398e+12 | 1.5876e+12 | 2557056768 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate6
20211018_Seroconversion_DBS_Plate6_DR4_centroid.mzML | 1689 | 84414 | 49.9787 | 1.7438e+12 | 1.1893e+12 | 2402479616 | 0 | 1 | 1 | 0 | Plate6
20211018_Seroconversion_DBS_Plate7_DR5_centroid.mzML | 1688 | 84359 | 49.9757 | 3.3964e+12 | 2.364e+12 | 3220444416 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate7
20211018_Seroconversion_DBS_Plate7_DR6_centroid.mzML | 1687 | 84350 | 50 | 3.6363e+12 | 2.5282e+12 | 3428102144 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate7
20211018_Seroconversion_DBS_Plate7_DR2_centroid.mzML | 1688 | 84388 | 49.9929 | 3.4721e+12 | 2.4348e+12 | 3460320256 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate7
20211018_Seroconversion_DBS_Plate7_DR4_centroid.mzML | 1687 | 84337 | 49.9923 | 2.2476e+12 | 1.5185e+12 | 2879247872 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate7
20211018_Seroconversion_DBS_Plate7_DR3_centroid.mzML | 1688 | 84366 | 49.9799 | 3.6222e+12 | 2.5446e+12 | 3526405632 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate7
20211018_Seroconversion_DBS_Plate8_DR4_centroid.mzML | 1686 | 84299 | 49.9994 | 2.0921e+12 | 1.3891e+12 | 2609820160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate8
20211018_Seroconversion_DBS_Plate8_DR3_centroid.mzML | 1687 | 84315 | 49.9793 | 3.1393e+12 | 2.1517e+12 | 3060190464 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate8
20211018_Seroconversion_DBS_Plate8_DR1_centroid.mzML | 1687 | 84308 | 49.9751 | 2.4578e+12 | 1.6727e+12 | 3131975680 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate8
20211018_Seroconversion_DBS_Plate8_DR2_centroid.mzML | 1688 | 84361 | 49.9769 | 4.3097e+12 | 3.0116e+12 | 4039468032 | 0 | 1 | 1 | 0 | Plate8
20211018_Seroconversion_DBS_Plate8_DR6_centroid.mzML | 1687 | 84319 | 49.9816 | 3.425e+12 | 2.3588e+12 | 3428748032 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate8
20211018_Seroconversion_DBS_Plate8_DR5_centroid.mzML | 1687 | 84324 | 49.9846 | 3.0848e+12 | 2.1114e+12 | 3147399424 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plate8

## Group TIC CV
Group | MS1 TIC CV% | MS2 TIC CV% | MS1 TIC CV% Threshold = 40 | MS2 TIC CV% Threshold = 40
Plate1 | 10.35 | 11.15 | PASS | PASS
Plate2 | 7.74 | 8.06 | PASS | PASS
Plate3 | 7.11 | 8.71 | PASS | PASS
Plate4 | 6.49 | 7.43 | PASS | PASS
Plate5 | 10.19 | 11.46 | PASS | PASS
Plate6 | 19.23 | 21.98 | PASS | PASS
Plate7 | 17.81 | 18.91 | PASS | PASS
Plate8 | 25.1 | 26.63 | PASS | PASS